## Slide 1: Практична радіаційна фізика та застосування
Notes: Цей матеріал із практичної радіаційної фізики містить вказівки щодо оцінки надзвичайних ситуацій у випадках великомасштабної ядерної події з великою кількістю потерпілих. Надається Центром допомоги та навчання із радіаційних надзвичайних ситуацій (REAC/TS) в Оук-Рідж Теннесі.
Ключові матеріали із цієї презентації можна знайти у двосторінковій Інформаційній картці для надавачів медичних послуг, яку можна завантажити з веб-сайту REAC/TS. Додаткова інформація та вказівки доступні в додатку REAC/TS RadMed, який можна завантажити на Android і Apple.

## Slide 2: Мета навчання
До кінця цієї лекції всі учасники повинні мати розуміння основної радіаційної термінології, включаючи одиниці виміру та використання основних радіаційних приладів.
Notes: До кінця цієї лекції всі учасники повинні мати розуміння основної радіаційної термінології, включаючи одиниці виміру та використання основних радіаційних приладів

## Slide 3: Досягнення навчальних цілей
Обговорення основної радіаційної термінології
Окреслення різних видів іонізуючого випромінювання
Пояснення різниці між опроміненням і раіоактивним забрудненням
Визначення основних принципів радіаційного захисту
Notes: Щоб досягти навчальних цілей цієї лекції, ми:
Обговоримо основну радіаційну термінологію
Охарактеризуємо різні види іонізуючого випромінювання
Пояснимо різницю між опроміненням і радіоактивним забрудненням
Визначимо основні принципи радіаційного захисту

## Slide 4: Що таке випромінювання?
Випромінювання = енергія
Гамма промінь
Рентгенівське випромінювання
Альфа частинка
Позитрон
Бета частинка
Нейтрон
Notes: Для початку необхідно визначити що ж таке випромінювання. Простими словами, випромінювання - це енергія. У контексті здоров'я та фізики - це енергія, що виділяється атомами у вигляді частинок або променів. Існує багато різних типів випромінювання, включаючи радіохвилі, видиме світло, мікрохвилі та тепло. Медично значимими формами випромінювання є іонізуюче випромінювання. Це випромінювання, яке несе достатньо енергії, щоб фізично прибрати один або більше електронів з іншого нейтрального атома.

## Slide 5: Типи іонізуючого випромінювання
Електромагнітні хвилі
Рентген X
Гамма γ
Субатомні частинки
Альфа 
Бета β
Нейтрон n
Notes: Іонізуюче випромінювання можна розділити на дві загальні категорії: електромагнітні хвилі та частинки. Електромагнітні хвилі включають рентгенівські та гамма-промені, а частинки включають альфа-частинки, бета-частинки та нейтрони. Існують інші типи частинок, але ці три є основними в контексті радіаційної медицини.

## Slide 6: Альфа-розпад
Альфа-частинка
Notes: Багато великих важких нуклідів, таких як полоній, уран, радій і торій, розпадаються, випускаючи відносно велику альфа-частинку зі свого ядра. Альфа-частинка - це ядро ​​гелію, або два протони та два нейтрони, які відділились з ядра атома під час розпаду. Великий розмір і подвійний позитивний заряд альфа-частинок не дають їм віддалятись дуже далеко після випромінювання. Альфа-частинки мають діапазон руху в повітрі лише від трьох до п’яти сантиметрів та діапазон від 20 до 80 мікрон, або діаметр в одну чи дві клітини в тканині.

## Slide 7: Типи випромінювання – альфа-частинки
Альфа-частинки можуть становити небезпеку, лише якщо вони потрапляють всередину організму
Notes: Вони не можуть проникнути через аркуш паперу або мертвий шар шкіри назовні тіла. Однак їх короткий радіус дії також означає, що альфа-частинки можуть передати значну енергію в одну або дві клітини, в які вони проникають. Це робить радіонукліди, що випромінюють альфа-частинки, серйозною небезпекою, якщо вони потраплять в організм.

## Slide 8: Бета-розпад
Бета-частинка це просто електрон, який відділився із ядра атома під час розпаду
Бета-частинка
Антинейтрино
Notes: Нестабільні ядра з надто великою кількістю нейтронів можуть розпадатися шляхом перетворення нейтрона на протон з подальшим випромінюванням із ядра дуже маленької негативно зарядженої частинки, яка називається бета-частинкою та антинейтрино. Коли бета-частинки діють на зовнішню частину тіла, вони віддають всю свою енергію в області 10 міліметрів ззовні. Це достатньо глибоко, щоб досягти базального шару клітин шкіри, які активно діляться. Це означає, що велика кількість може завдати серйозної шкоди шкірі. Бета-частинки, які потрапляють всередину тіла, також можуть становити небезпеку, оскільки вони накопичують всю свою енергію в 10 мм тканини.

## Slide 9: Гамма-випромінювання
  Гамма-промені — це електромагнітне випромінювання, яке випромінює «збуджене» ядро, коли воно переходить на нижчий енергетичний рівень.
  Коли ядро ​​продукту розпаду вивільняє енергію, можуть випромінюватися гамма-промені.
Na-22
Ne-22*
(збуджений)
Ne-22
Notes: Гамма-промені насправді не є формою радіоактивного розпаду, натомість іноді атоми при радіоактивному розпаді залишають надлишкову енергію, і залишаються у збудженому стані. Ядро продукту розпаду далі розпадається, вивільняючи цю надлишкову енергію у формі електромагнітних хвиль. Рентгенівські промені - це електромагнітні промені, які випромінюються з електронних орбіталей атома. Це походження електромагнітних променів є визначальною відмінністю між рентгенівськими та гамма-променями. Гамма-промені випромінюються з ядра, а рентгенівські промені з електронних орбіталей.

## Slide 10: Типи радіаційного випромінювання - Нейтрони
Нейтрони можуть виділятися під час розпаду
Нейтрони не мають електричного заряду, але мають масу
Нейтрони, як гамма-промені та рентгенівські промені, можуть переміщуватись на великі відстані в повітрі
Типові джерела нейтронів:
    Cf-252
    Am-Be
    Pu-Be
Notes: Обмежена кількість дуже нестабільних нуклідів розпадається за рахунок випромінювання нейтрона. Під час цього процесу втрачається лише нейтрон, а кількість протонів залишається незмінною. Це означає, що атом не стає атомом іншого елемента, а натомість стає іншим ізотопом того самого елемента. Ці частинки мають приблизно таку ж масу, як і протон, але вони не несуть ні позитивного, ні негативного заряду. Нейтрони також можуть утворюватися, коли альфа-частинки стикаються з будь-яким із кількох ізотопів з низькою атомною вагою, включаючи ізотопи берилію, вуглецю та кисню.

## Slide 11: Одиниці вимірювання
Поглинена доза
Рад (rad); Грей (Gy)
Еквівалентна доза
Бер (rem); Зіверт (Sv)
Поглинання енергії речовиною
Міра біологічного впливу
+
+
+
+
-
-
-
-
Експозиція
Рентген (R)
Іонізація (заряд), що виникає в повітрі
Активність
Кюрі (Ci); Бекерель (Bq)
Швидкість розпаду
Notes: Існує багато одиниць вимірювання, які використовуються в радіаційному захисті. Далі ми спробуємо розглянути ці одиниці вимірювання та коротко пояснимо, як і чому вони використовуються. Показана тут діаграма буде знову показана в кінці розділу одиниць вимірювання.

## Slide 12: Активність
  Активність (A) це швидкість розпаду визначеного радіонукліда в зразку.
  Слід розуміти, що ця активність є лише середньою швидкістю розпаду і змінюється з часом.
Notes: Визначальною характеристикою радіоактивних матеріалів є те, що вони розпадаються, тому кількість матеріалу, присутнього в певний момент, не буде такою ж через деякий час. Однак, оскільки матеріал не зникає, а замість цього перетворюється на інший елемент, загальна маса матеріалу практично не змінюється. Це ускладнює визначення кількості радіоактивного матеріалу в масі або об’ємі.
Оскільки кількість випромінювання безпосередньо залежить від того, як швидко розпадається радіоактивний матеріал, швидкість розпаду (або активність) є зручним способом для радіаційних експертів визначити кількість наявного радіоактивного матеріалу.
Зауважте, що неможливо з упевненістю сказати, коли розпадеться один радіоактивний атом. Натомість активність зразка описує середню швидкість розпаду атомів у зразку.

## Slide 13: Базова одиниця виміру активності: Кюрі
Один Кюрі приблизно дорівнює активності одного грама чистого Ra-226.
Notes: Зауважте, що неможливо з упевненістю сказати, коли розпадеться певний радіоактивний атом, тому активність зразка описує середню швидкість розпаду атомів у цьому зразку. Однією з першочергових одиниць вимірювання активності була Кюрі. Міжнародним конгресом із радіології було взято за основу кількість випромінювання з одного грама чистого радію-226. Сьогодні одиниця Кюрі визначається як 3,7 * радіоактивних розпадів за секунду.
Originally, the curie was defined by the International Radiological Congress in 1910 as the quantity of radium emanation (radon gas) in equilibrium with one gram of radium. Radium itself was quantified by weighing.
Later, the curie was defined as the activity of one gram of pure Ra-226. Today, the curie (Ci) is defined as 3.7 × 1010 dps.
According to Ernest Rutherford, the unit was named in honor of both Pierre (who had died after being run over by a horse-drawn coach) and Marie Curie.

## Slide 14: Міжнародна система одиниць (SI) активності: бекерель (Bq)
  Основна одиниця активності в міжнародній системі одиниць СІ (з фр. Le Système International d‘Unités).
Notes: У міжнародній системі одиниць СІ бекерель — це одиниця вимірювання активності, де один бекерель дорівнює одному розпаду за секунду. Переведення з однієї одиниці активності в іншу є простим: один кюрі - це 37 мільярдів бекерель або 37 Гігабекерель.

## Slide 15: Активність
~ 500 кг =
3.7 x 1010 Bq
~1 г =
3.7 x 1010 Bq
~1 мг =
3.7 x 1010 Bq
U-235
T1/2 = 7.04 × 109 р.
Ra-226
T1/2 1604 р.
Co-60
T1/2 5.26 р.
Notes: Швидший час розпаду означає, що існує більша активність, а це означає, що для отримання такої ж кількості випромінювання за певний проміжок часу необхідно менше матеріалу. Лише один грам радію-226 або близько того потрібно, щоб спричинити 37 мільярдів розпадів за секунду. В той самий час потрібно аж 500 кілограмів урану-235, щоб отримати таку ж кількість випромінювання за той самий проміжок часу. Кобальт-60 має ще коротший період напіврозпаду і, отже, ще вищу активність, так, лише 1 міліграм або близько того необхідно для отримання 37 мільярдів розпадів за секунду.

## Slide 16: Експозиція (X)
Експозиція відображає інтенсивність фотонів (гамма або рентгенівського випромінювання) і тривалість впливу
Іонізація після взаємодії фотонів в 1 кг повітря
Notes: Під час перших експериментів із застосування випромінювання та радіоактивних матеріалів головною проблемою було поглинання фотонів. Інтенсивність фотонного поля можна виміряти шляхом підрахунку кількості утворених іонних пар та об’єму газу. Це називається експозицією. Поняття експозиції було визнано як міжнародна величина вимірювання іонізуючого випромінювання, оскільки вимірювання кількості іонів, що утворюються в повітрі, було більш надійним методом, ніж спроба кількісного визначення потемніння плівки. Надійність використання іонних камер для вимірювання інтенсивності рентгенівського та гамма-променів дозволяє регулюючим органам встановлювати межі впливу для запобігання ушкодженням, оскільки сучасне розуміння впливу радіації визнає, що різні типи радіації (окрім фотонів) можуть спричиняти біологічні ушкодження. Поняття експозиції на даний момент використовується для кількісного опису інтенсивності випромінювання, зокрема фотонів.

## Slide 17: Одиниці вимірювання експозиції
Стандартна одиниця вимірювання експозиції – рентген (R(Р),mR(мР), μR(мкР)
За визначенням, 1 рентген = 2.58 × 10-4 Кл/кг повітря
В системі SI, експозиції не присвоєно спеціальної одиниці, і вона вимірюється в Кл/кг
Активність
Кюрі (Ci)
Розпади за секунду. СІ – бекерель (Bq)
Експозиція
Рентген (R)
Іонізація в повітрі СІ – Кл/кг
Notes: Стандартною одиницею вимірювання експозиції рентгенівських і гамма-променів є рентген, тоді як одиницею виміру експозиції в міжнародній системі одиниць СІ є кулон на кілограм, який значною мірою замінив рентген. Один рентген дорівнює 0,000258 кулонів на кілограм, інакше кажучи, один кулон на кілограм дорівнює 3876 рентгенам. Один рентген дорівнює 2,58 * кулонів заряду на кілограм повітря, що означає, що один рентген виштовхує 1,6 квадрильйона електронів з кілограма повітря.
Стандартною одиницею вимірювання експозиції рентгенівських і гамма-променів є рентген, тоді як одиницею виміру експозиції в міжнародній системі одиниць СІ є кулон на кілограм, який значною мірою замінив рентген. Один рентген дорівнює 0,000258 кулонів на кілограм, інакше кажучи, один кулон на кілограм дорівнює 3876 рентгенам. Один рентген дорівнює 2,58 * 〖10〗^(−4) кулонів заряду на кілограм повітря, що означає, що один рентген виштовхує 1,6 квадрильйона електронів з кілограма повітря.

## Slide 18: Що таке доза радіації?
Поглинена доза – енергія випромінювання (E) поглинена визначеною масою (m) речовини
Активність
Кюрі (Ci)
Розпади за секунду. СІ – бекерель (Bq)
Експозиція
Рентген (R)
Іонізація в повітрі СІ – Кл/кг
Поглинена доза
(Рад)
Енергія в речовині
СІ – Грей (Гр, Gy)
Notes: Хоча експозиція дає нам визначення сили фотонного поля, вона нічого не говорить нам про кількість фактичної енергії, поглиненої речовиною. Експертам із радіаційного захисту також потрібен спосіб визначення кількості радіації, що поглинається тканинами людини. З цією метою, коли ми маємо справу із тканинами людини ми використовуємо поняття поглиненої дози. Вона визначається як енергія в ергах або джоулях, поглинена одиницею маси матеріалу.

## Slide 19: Поглинена доза (D)
Стандартна одиниця виміру поглиненої дози – рад (наприклад, мрад - mrad, мкрад - μrad)
    За визначенням, 1 рад = 100 ерг/гр
Одиниця вимірювання поглиненої дози в системи СІ – Грей (Гр, Gy) (наприклад, мілігрей - mGy, мікрогрей - μGy)
    За визначенням, 1 Гр (Gy) = 1 Дж/кг
Активність
Кюрі (Ci)
Розпади за секунду. СІ – бекерель (Bq)
Поглинена доза
(рад)
Енергія в речовині
СІ – Грей (Гр, Gy)
Експозиція
Рентген (R)
Іонізація в повітрі СІ – Кл/кг
Notes: Традиційною одиницею вимірювання поглиненої дози є рад. При цьому один рад дорівнює 100 ерг енергії, поглиненої одним грамом речовини. Одиницею вимірювання поглиненої дози в системі СІ є грей, де один грей дорівнює 1 джоулю поглиненої енергії на кілограм. Хоча поглинена доза випромінювання визначає кількість енергії в заданому середовищі, вона недостатньо характеризує біологічні пошкодження або наслідки, до яких може призвести дана доза.

## Slide 20: Еквівалентна доза (H)
Еквівалентна доза є свого роду одиницею вимірювання довгострокових біологічних наслідків для людини при певному опроміненні.
Еквівалент дози з 1 рад альфа випромінення більший (20x) ніж з 1 рад гамма випромінювання
гамма випромінювання
1 бер
альфа випромінювання
20 бер
Війчаста клітина
Секреторна клітина
Респіраторні бронхіоли
Notes: Відомо, що не всі типи випромінювання однаково пошкоджують тканини, не дивлячись на те, що випромінювання потрапляє в ті самі тканини і віддає однакову кількість енергії. Ми знаємо, що альфа-випромінювання через велику кількість іонів потенційно є набагато більш шкідливим для тканин, ніж гамма-випромінювання. Один рад, що випромінюється альфа-частинками, може бути більш шкідливим, ніж один рад отриманий від гамма-випромінювання, тому для точного опису потенційної біологічної шкоди, яка може виникнути в результаті взаємодії різних типів випромінювання в живій тканині, використовується поняття еквівалент дози. Еквівалент дози альфа-частинки в 20 разів перевищує еквівалент дози гамма-випромінювання з такою ж енергією. Таким чином, еквівалентна доза є добутком поглиненої дози помножена на безрозмірний показник відносної біологічної ефективності, відомоий як коефіцієнт якості або радіаційний ваговий коефіцієнт.

## Slide 21: Еквівалентна доза (H)
Еквівалентна доза = поглинена доза × коефіцієнт якості
Відноситься до потенційних біологічних наслідків - В першу чергу стохастичні ризики
Стандартна одиниця – бер (наприклад, мілібер-mrem, мікробер-μrem)
Одиниця в системі СI – зіверт (Зв, Sv) (наприклад, міліЗв-mSv, мікроЗв-μSv)
Notes: Стандартною одиницею вимірювання еквівалентної дози є бер, а одиницею в системі СІ є зіверт. Переведення між зівертом і бером є простим, 100 бер дорівнює 1 зіверту. При переведенні поглиненої дози в еквівалентну дозу переконайтеся, що рад переведено в бер, а грей переведено в зіверт.

## Slide 22: Радіаційний ваговий коефіцієнт
Величина, що стосується лінійної передачі енергії (ЛЕП, LET)
Типи радіації | Ваговий коефіцієнт (Q) | Поглинена доза що дорівнює еквівалентній одиниці дозі
Рентген-, гамма- або бета-випромінювання | 1 | 1
Альфа-частинки, багатозарядні частинки, осколки ділення та важкі частинки невідомого заряду | 20 | 0.05
Нейтрони з невідомою енергією | 5-20 | 0.2 – 0.05
Високоенергетичні протони | 5 | 0.2
Значення Міжнародної комісії з радіаційного захисту
Notes: Ці коефіцієнти якості або радіаційні вагові коефіцієнти пов'язані в основному зі стохастичним або статистичним ризиком виникнення раку або спадкових хвороб.

## Slide 23: Одиниці вимірювання
Поглинена доза
Рад (rad); Грей (Gy)
Еквівалентна доза
Бер (rem); Зіверт (Sv)
Поглинання енергії речовиною
Міра біологічного впливу
+
+
+
+
-
-
-
-
Експозиція
Рентген (R)
Іонізація (заряд), що виникає в повітрі
Активність
Кюрі (Ci); Бекерель (Bq)
Швидкість розпаду
Notes: Давайте підсумуємо розгляд наших основних одиниць вимірювання випромінювання та того, що вони собою представляють. Активність — це кількість присутнього радіоактивного матеріалу, експозиція описує інтенсивність поля випромінювання, поглинена доза — це кількість енергії випромінювання в об’ємі речовини, а еквівалентна доза кількісно описує ймовірний біологічний вплив від поглиненої дози.

## Slide 24: Опромінення чи забруднення
Забруднення = присутність певного матеріалу там, де це небажано
Фу!
Notes: Тепер обговоримо різницю між радіацією та забрудненням. У дуже загальному сенсі забруднення - це присутність певного матеріалу там, де це небажано. Радіоактивне забруднення - це присутність радіоактивного матеріалу там, де це небажано, особливо там, де його присутність може бути шкідливою. Радіоактивне забруднення може бути у вигляді порошків, газів, рідин або фіксованим. Нефіксоване забруднення може передаватися повітряно-крапельним шляхом, роблячи вплив на людину інгаляційним шляхом.

## Slide 25: Опромінення
Опромінення - це ТІЛЬКИ поглинена енергія
Опромінений пацієнт НЕ є радіоактивним
Активність
Кюрі (Ci)
Розпади за секунду СІ – бекерель (Bq)
Поглинена доза
(рад)
Енергія в речовині
СІ – Грей (Гр, Gy)
Експозиція
Рентген (R)
Іонізація в повітрі СІ – Кл/кг
Notes: Опромінення – це просто поглинання енергії від радіоактивного джерела або пристрою, що генерує випромінювання. Жодне забруднення не передається з випромінюванням, і опромінений пацієнт не є радіоактивним і не може передати цю енергію тому, хто надає медичну допомогу, друзям або родині.

## Slide 26: Принципи радіаційного захисту
Час – (Мінімізувати)
Відстань – (Збільшити)
Захист – (Правильне
екранування)
Зменшення дози радіації
Notes: Коротко опишемо деякі методи, якими можна захистити людей від надлишкової дози радіації. Ці захисні заходи можна просто описати в поняттях часу, відстані та захисті (екрануванні). Коли нам потрібно працювати біля радіоактивних матеріалів або пристроїв, що генерують випромінювання, ми хочемо поспішати, але при цьому бути уважними. Ми не хочемо поспішати до міри, щоб спричинити аварію чи травму, але в той же час ми хочемо мінімізувати кількість часу, що ми перебуваємо біля радіоактивного джерела. Ми плануємо наш захід і вихід, і, якщо можливо, ми дистанціюємо наших пацієнтів та будь-який інший персонал від зон високої радіації. Ми тренуємо навички використовуючи нерадіоактивні джерела, щоб, коли ми нарешті потрапили в зону дії радіоактивних матеріалів, ми були ефективніші в роботі, яку виконуємо. Якщо ми максимізуємо відстань між собою та джерелом радіації, ми мінімізуємо наше опромінення від цього джерела. Ми можемо зробити це, використовуючи інструменти з довгою рукояткою, такі як щипці, або відійшовши від радіоактивного джерела, якщо нам не потрібно бути прямо біля нього в цей момент. І звісно, належне використання засобів захисту може зменшити поглинену дозу радіації. Захист має відповідати очікуваному типу випромінювання, а також енергії випромінювання, пам’ятаючи, що неналежне використання захисту може бути більш небезпечним, ніж невикористання захисту взагалі, адже неправильне використання може потенційно знизити ефективність роботи, що, як наслідок, потребуватиме додаткового часу перебування під впливом джерела.

## Slide 27: Чому виявити радіацію складно?
Не можемо побачити
Не можемо понюхати
Не можемо почути
Не можемо відчути
Не можемо спробувати на смак
Ми можемо скористатися взаємодією випромінювання, щоб використовувати детектори
Notes: Виявлення радіації може бути складним завданням, оскільки ми не можемо виявити її звичайними людськими органами чуття; ми не можемо її побачити, понюхати, почути, відчути або спробувати на смак, замість цього ми використовуємо факт, що випромінювання здатне передавати свою енергію атомам. Випромінювання може взаємодіяти з атомом або шляхом збудження, коли електрон поглинає певну енергію та піднімається на вищий енергетичний рівень, або шляхом іонізації, коли поглинається достатньо енергії, щоб фізично електрон відділився від атома. Ми можемо використати ці властивості для створення детекторів для виявлення випромінювання.

## Slide 28: Огляд приладів
Було розроблено багато методів виявлення радіації
В залежності від принципів взаємодії випромінювання з матерією
  Іонізація
    Заряджені частинки викликають іонізацію безпосередньо через кулонівські взаємодії
    Електромагнітне випромінювання створює іонні пари в речовині
      Фотоефект, комптонівське розсіювання, утворення пар
  Збудження атомів твердих тіл і рідин
  Зміни в хімічних системах
    Дозиметричні гелі, рентгенівські плівки
  * Нейтрони утворюють іони через вторинні процеси
Notes: Загалом в радіаційних детекторах використовують один із наступних принципів; іонізація газу, збудження атомів твердих тіл і рідин або зміни в хімічних системах, таких як дозиметричні гелі та радіографічні плівки.

## Slide 29: Підготовка до огляду
Перевірка на наявність пошкоджень приладу (особливо зонд і кабель)
Дата калібрування
Батарея
Перевірка роботи
Перевірте елементи живлення
Реакція на контрольне джерело
Перевірте повірку приладу
Notes: Готуючись до проведення огляду, необхідно виконати певні кроки. Спочатку ми перевіряємо інструмент радіаційного дослідження на наявність будь-яких очевидних ознак пошкодження, таких як тріщини на поверхні вимірювача, сліди корозії всередині відділу для батареї, защемлення, перегини або потертості кабелів, явне пошкодження поверхні зонда або будь-які інші пошкодження. Ми також повинні переконатися, що ми встановили елементи живлення в детектор і, що всі кабелі надійно закріплені. Далі нам потрібно перевірити сертифікат калібрування. Для більшості пристроїв це наклейка на зовнішній стороні корпусу пристрою. Подивіться на наклейку, щоб переконатись, що прилад був повірений протягом останнього року. Якщо прилад не був повірений протягом останнього року, це не означає, що прилад не можна використовувати, особливо в екстрених випадках. Але це означає, що результати, отримані за допомогою цього приладу, потребують підтвердження.

## Slide 30
Notes: Далі включаємо прилад і проводимо перевірку елементів живлення. У деяких приладів є кнопка, а інші мають перемикач на селекторному перемикачі. Якщо це кнопка, поверніть перемикач до упору вправо до позначки 0,1 або будь-якого найнижчого значення. Натискання кнопки батареї з лівого боку панелі повинно спричинити відхилення стрілки в зону тестування елемента живлення. Якщо стрілка не відхиляється до зони тестування, замініть елемент живлення в детекторі. Якщо заміни елемент живлення недостатньо, детектор, можливо, необхідно зняти з експлуатації.

## Slide 31
Реакція на контрольне джерело
Notes: Далі ми виконуємо перевірку працездатності, розташувавши головку датчика детектора близько до визначеного джерела радіоактивного матеріалу. Це необхідно, щоб переконатись, що детектор належним чином реагує на радіоактивний матеріал. Це слід робити, коли пристрій знаходиться на найнижчих можливих налаштуваннях рівня. Після цього потрібно виміряти фонове вимірювання. Це робиться якомога далі від будь-яких відомих джерел радіації. Зчитування повинно проводитись на найнижчому коефіцієнті та вимірюватись протягом однієї-двох хвилин. Готуючись до фактичного огляду, нам потрібно переконатися, що прилад увімкнено, і ми починаємо з найчутливішого рівня шкали. За потреби його можна відвести вгору, якщо стрілка починає виходити за шкалу. Завжди звертайте увагу на те, який коефіцієнт використовується, і будьте обережні, щоб не забруднити детектор.

## Slide 32: Як проводити огляд
Переконайтеся, що ви ввімкнули прилад
  Почніть з найбільш чутливого рівня ​​шкали (змініть за потреби)
  Завжди знайте, який коефіцієнт ви використовуєте
Огляд в швидкому режимі
  1-2 см від поверхні
  5-8 см за секунду
  Будьте обережні, щоб не забруднити детектор
  Бета/гамма – накрийте зонд
Notes: Якщо ви шукаєте радіонукліди, що випромінюють бета- або гамма-випромінювання, ви можете накрити зонд гумовою рукавичкою або невеликим шматочком пластику. Огляд слід проводити ретельно, звертаючи особливу увагу на те, наскільки далеко зонд знаходиться від поверхні, також зонд має рухатися з контрольованою швидкістю 5-8 см або 2-3 дюймів на секунду. Альфа-частинки мають дуже обмежений радіус дії в повітрі, тому ми повинні переконатися, що детектор знаходиться на відстані не більше 2 сантиметрів від поверхні. Бета-частинки також мають обмежений радіус дії в повітрі, тому потрібно переконатися, що лицьова сторона детектора знаходиться на відстані не більше 3 сантиметрів від поверхні. Гамма-фотони мають набагато більший радіус дії, тому ми маємо переконатися, що детектор знаходиться в радіусі приблизно чотирьох сантиметрів від поверхні, щоб ми могли виявити будь-які фотони з нижчою енергією.

## Slide 33: Альфа, Бета чи Гамма?
Показники  Фон або істотно зменшуються = бета джерело
Показники істотно не зменшуються = гамма джерело
Показники  Фон = альфа джерело
декілька см
Notes: Простий тест із застосуванням детектора радіоактивного випромінювання на основі іонізаційної камери може допомогти нам визначити, чи випромінює джерело альфа-, бета- чи гамма-випромінювання. Якщо джерело дає імпульси із детектора в межах приблизно 2 см від джерела, можливий будь-який тип випромінювання від зразка. Якщо ми перемістимо зонд детектора ще на кілька сантиметрів від джерела, і реакція припиниться, ми можемо бути достатньо впевнені, що джерело випромінює альфа-частинки (пам’ятайте, що альфа-частинки мають дуже обмежений радіус дії в повітрі). Якщо детектор все ще реагує на цій збільшеній відстані, то джерело, ймовірно, випромінює бета-частинки або гамма-фотони. Деякі детектори мають тонку металеву пластину на задній стороні зонда. Більшість бета-частинок не здатні проникнути через цю пластину, тому ми можемо перевернути зонд, щоб визначити, чи це бета- чи гамма-випромінювання. Якщо детектор перестає реагувати, коли зонд перевернутий, ми можемо бути досить впевнені, що джерело випромінює бета-частинки. Якщо детектор продовжує реагувати, то, швидше за все, джерело випромінює гамма-фотони.

## Slide 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Найвищі показники
Високі показники 
Малі показники 
Низькі показники 
Немає показників 
Небагато показників 
Немає показників 
Notes: Зверніть увагу на те, де знаходиться головка зонда відносно поверхні, що оглядається. Якщо головка зонда надто далеко від поверхні, є ризик пропустити присутність альфа- та/або низькоенергетичних радіонуклідів, що випромінюють бета.

## Slide 35: Оцінка забруднення
42 імп./хв.
436 імп./хв.
48 імп./хв.
Notes: Рухайте зонд детектора зі швидкістю приблизно 5-8 сантиметрів (або приблизно на ширину головки зонда) за секунду. Це дасть детектору можливість зреагувати, коли він проходить над будь-якими невеликими ділянками забруднення. Якщо виявлено пляму забруднення, перейдіть за межі області підвищених показників, доки показники підрахунку не повернуться до фону. Зверніть увагу на розмір забрудненої ділянки. Поверніться до забрудненої ділянки, тримайте зонд нерухомо над цією ділянкою, доки показники не стабілізуються. Запишіть це значення як показники для зони забруднення.

## Slide 36: Дякуємо!
Практична радіаційна фізика та застосування
Notes: Дякуємо за перегляд цього матеріалу з практичної радіаційної фізики, наданого Центром допомоги та навчання із радіаційних надзвичайних ситуацій (REAC/TS).
Будь ласка, пам’ятайте, що ключові матеріали із цієї презентації можна знайти у двосторінковій Інформаційній картці для надавачів медичних послуг, яку можна завантажити з веб-сайту REAC/TS. Додаткова інформація та вказівки доступні в додатку REAC/TS RadMed, який можна завантажити на Android і Apple.